## Instructies
KTS Inspectie templates uit onderhoudsconcept
Bron: ASD-REG-0400-0.01 Onderhoudsconcept & Taakplannen 2.0 NSM-PG 2.xlsx
Aantal templates: 12
Aantal vragen: 362
WERKWIJZE:
1. Open sheet "Vragen" en check de gegenereerde vragen
2. Pas vraagtypes aan waar nodig (auto-detectie kan ernaast zitten)
3. Verwijder of voeg vragen toe
4. Sla op
5. Importeer in app: Beheer -> Formulieren -> Importeer Excel
AUTO-DETECTIE VRAAGTYPES:
- "Meet ..." -> meting (numeriek)
- "Documenteer ..." / "Noteer ..." -> tekst
- "Controleer X op werking/aansluiting" -> goed_fout
- Andere "Inspecteer ..." / "Controleer ..." -> conditiescore (NEN 2767)

## Templates
Template naam | Asset code (default) | Categorie | Frequentie | Locatie | Beschrijving
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) |  | onderhoud | 1 jaarlijks | Pompgroepen Den Oever
Brandblusinstallatie |  | onderhoud | 1 jaarlijks | Pompgroepen Den Oever
Klimaatinstallatie |  | onderhoud | 1 jaarlijks | Pompgroepen Den Oever
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) |  | onderhoud | 1 jaarlijks | Pompgroepen Den Oever
Inbraakbeveiligingsinstallatie PG Den Oever |  | onderhoud | 1 jaarlijks | Pompgroepen Den Oever
Meetinstallatie |  | onderhoud | 1 jaarlijks | Pompgroepen Den Oever
Pompinstallatie (gemaalpomp) |  | onderhoud | 1 jaarlijks | Pompgroepen Den Oever
Closed Circuit TeleVision (CCTV) Installatie |  | onderhoud | 1 jaarlijks | Pompgroepen Den Oever
Toegangscontrole-installatie |  | onderhoud | 1 jaarlijks | Pompgroepen Den Oever
Intercominstallatie |  | onderhoud | 1 jaarlijks | Pompgroepen Den Oever
Bediening- en besturingsinstallatie |  | onderhoud | 1 jaarlijks | Pompgroepen Den Oever
Transmissie-installatie |  | onderhoud | 1 jaarlijks | Pompgroepen Den Oever

## Vragen
Template naam | Sectie volgorde | Sectie titel | Vraag volgorde | Vraagtekst | Type | Component | Discipline | Eenheid | Permit vereist | Verplicht
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 10 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Deksel inspectie gat | 10 | Inspecteer het deksel op lekkage. | conditiescore | Deksel inspectie gat | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 20 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Lekbak HPU-ruimte | 10 | Inspecteer de lekbak op scheurvorming. | conditiescore | Lekbak HPU-ruimte | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 20 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Lekbak HPU-ruimte | 20 | Inspecteer de lekbak op vervuiling. | conditiescore | Lekbak HPU-ruimte | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 30 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Peilglas | 10 | Inspecteer het peilglas op lekkage. | conditiescore | Peilglas | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 30 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Peilglas | 20 | Inspecteer het peilglas op vervuiling. | conditiescore | Peilglas | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 40 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Thermometer | 10 | Inspecteer de thermometer op vervuiling. | conditiescore | Thermometer | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 50 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Warmtewisselaar | 10 | Inspecteer de warmtewisselaar op corrosie. | conditiescore | Warmtewisselaar | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 50 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Warmtewisselaar | 20 | Inspecteer de warmtewisselaar op vervuiling. | conditiescore | Warmtewisselaar | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 60 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Kogelkraan | 10 | Controleer de kogelkranen op een goede werking. | goed_fout | Kogelkraan | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 60 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Kogelkraan | 20 | Inspecteer de kogelkranen op lekkage. | conditiescore | Kogelkraan | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 70 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Kogelkraan met slot | 10 | Controleer de kogelkranen op een goede werking. | goed_fout | Kogelkraan met slot | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 70 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Kogelkraan met slot | 20 | Inspecteer de kogelkranen op lekkage. | conditiescore | Kogelkraan met slot | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 80 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Vlinderklep | 10 | Controleer de vlinderkleppen op een goede werking. | goed_fout | Vlinderklep | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 80 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Vlinderklep | 20 | Inspecteer de vlinderkleppen op lekkage. | conditiescore | Vlinderklep | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 90 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Zuigvlinderklep + schakelaar | 10 | Inspecteer de vlinderkleppen op lekkage. | conditiescore | Zuigvlinderklep + schakelaar | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 90 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Zuigvlinderklep + schakelaar | 20 | Controleer de vlinderkleppen op een goede werking. | goed_fout | Zuigvlinderklep + schakelaar | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 100 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Zuigbalgcompensator | 10 | Inspecteer de balgcompensator op lekkage. | conditiescore | Zuigbalgcompensator | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 100 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Zuigbalgcompensator | 20 | Inspecteer de balgcompensator op uitdroging. | conditiescore | Zuigbalgcompensator | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 110 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Snelkoppeling | 10 | Inspecteer de snelkoppeling op lekkage. | conditiescore | Snelkoppeling | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 120 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Flexibele koppeling | 10 | Inspecteer visueel de staat van het rubber. | conditiescore | Flexibele koppeling | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 130 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Luchtbalg tank | 10 | Inspecteer de balgcompensator op lekkage. | conditiescore | Luchtbalg tank | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 130 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Luchtbalg tank | 20 | Inspecteer de balgcompensator op uitdroging. | conditiescore | Luchtbalg tank | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 140 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Afscherming | 10 | Inspecteer de bevestigingsbouten van de machinebeveiliging op goede bevestiging. | conditiescore | Afscherming | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 150 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Trillingsdemper | 10 | Inspecteer de trillingsdemper op uitdroging en haarscheurtjes. | conditiescore | Trillingsdemper | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 160 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Compensator | 10 | Inspecteer de compensator op uitdroging en haarscheurtjes. | conditiescore | Compensator | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 170 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Hydraulische slang | 10 | Inspecteer de hydraulische slangen op lekkages op koppelingen. | conditiescore | Hydraulische slang | IA&E |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 170 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Hydraulische slang | 20 | Inspecteer de hydraulische slangen op scheuren / uitdroging. | conditiescore | Hydraulische slang | IA&E |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 180 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Koppelingen | 10 | Inspecteer de hydraulische koppelingen op lekkages | conditiescore | Koppelingen | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 180 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Koppelingen | 20 | Inspecteer de hydraulische koppelingen op corrosie | conditiescore | Koppelingen | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 190 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Leidingen | 10 | Inspecteer de hydraulische leidingen op lekkages | conditiescore | Leidingen | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 190 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Leidingen | 20 | Inspecteer de hydraulische leidingen op corrosie | conditiescore | Leidingen | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 200 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Meetslang | 10 | Inspecteer de hydraulische slangen op lekkages op koppelingen. | conditiescore | Meetslang | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 200 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Meetslang | 20 | Inspecteer de hydraulische slangen op scheuren / uitdroging. | conditiescore | Meetslang | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 210 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Afdichting (stang) | 10 | Inspecteer de stangafdichtingen op lekkages. | conditiescore | Afdichting (stang) | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 220 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Evenaar | 10 | Inspecteer de evenaar op beschadigingen | conditiescore | Evenaar | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 220 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Evenaar | 20 | Inspecteer de evenaar op corrosie. | conditiescore | Evenaar | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 230 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Hydrauliek cilinder | 10 | Inspecteer de cilinder op lekkage. | conditiescore | Hydrauliek cilinder | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 230 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Hydrauliek cilinder | 20 | Inspecteer de cilinderstang op corrosie. | conditiescore | Hydrauliek cilinder | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 230 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Hydrauliek cilinder | 30 | Inspecteer de cilinderstang op vervorming. | conditiescore | Hydrauliek cilinder | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 240 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - MOX drukschakelaar | 10 | Inspecteer de drukschakelaar op werking. | conditiescore | MOX drukschakelaar | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 250 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Accumulator | 10 | Controleer de werkdruk van de accumulator en vul eventueel bij. | conditiescore | Accumulator | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 250 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Accumulator | 20 | Inspecteer de accumulator op corrosie. | conditiescore | Accumulator | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 250 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Accumulator | 30 | Inspecteer de accumulator op scheurvorming. | conditiescore | Accumulator | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 250 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Accumulator | 40 | Inspecteer de afsluitingen op lekkage. | conditiescore | Accumulator | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 260 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Softstarter | 10 | Controleer op stofophoping en reinig indien nodig | conditiescore | Softstarter | IA&E |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 270 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Elektromotor | 10 | Inspecteer de bevestigingsbouten op goede bevestiging, herstel waar nodig. | conditiescore | Elektromotor | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 280 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - 2/2-weg stuurventiel | 10 | Inspecteer het stuurventiel op beschadiging. | conditiescore | 2/2-weg stuurventiel | IA&E |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 280 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - 2/2-weg stuurventiel | 20 | Inspecteer het stuurventiel op lekkage. | conditiescore | 2/2-weg stuurventiel | IA&E |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 290 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - 4/2-weg stuurventiel | 10 | Inspecteer het stuurventiel op beschadiging. | conditiescore | 4/2-weg stuurventiel | IA&E |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 290 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - 4/2-weg stuurventiel | 20 | Inspecteer het stuurventiel op lekkage. | conditiescore | 4/2-weg stuurventiel | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 300 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - 4/2-weg stuurventiel met sensor | 10 | Inspecteer het stuurventiel op beschadiging. | conditiescore | 4/2-weg stuurventiel met sensor | IA&E |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 300 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - 4/2-weg stuurventiel met sensor | 20 | Inspecteer het stuurventiel op lekkage. | conditiescore | 4/2-weg stuurventiel met sensor | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 310 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - 4/3-weg prop. Ventiel | 10 | Inspecteer het propventiel op beschadiging. | conditiescore | 4/3-weg prop. Ventiel | IA&E |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 310 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - 4/3-weg prop. Ventiel | 20 | Inspecteer het propventiel op lekkage. | conditiescore | 4/3-weg prop. Ventiel | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 320 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - 4/3-weg stuurventiel | 10 | Inspecteer het stuurventiel op beschadiging. | conditiescore | 4/3-weg stuurventiel | IA&E |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 320 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - 4/3-weg stuurventiel | 20 | Inspecteer het stuurventiel op lekkage. | conditiescore | 4/3-weg stuurventiel | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 330 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Drukreduceerventiel HPU | 10 | Inspecteer het drukreduceerventiel op lekkage. | conditiescore | Drukreduceerventiel HPU | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 340 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Naaldafsluiter | 10 | Inspecteer naaldafsluiter op lekkage. | conditiescore | Naaldafsluiter | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 350 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Proportioneel drukreduceerventiel stuurdrukpomp | 10 | Inspecteer het proportioneel drukreduceerventiel op lekkage. | conditiescore | Proportioneel drukreduceerventiel stuurdrukpomp | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 360 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Stroomregelventiel | 10 | Inspecteer de stroomregelventielen op lekkage. | conditiescore | Stroomregelventiel | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 360 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Stroomregelventiel | 20 | Inspecteer de stroomregelventielen op een goede werking. | conditiescore | Stroomregelventiel | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 370 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Sprinter | 10 | Inspecteer de staalkabel van de sprinter op corrosie en beschadigingen. | conditiescore | Sprinter | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 370 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Sprinter | 20 | Inspecteer de staalkabel en de ingang van de sprinter op vervuiling. | conditiescore | Sprinter | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 380 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Diepfiltratie filter drukschakelaar | 10 | Inspecteer de drukschakelaar op werking. | conditiescore | Diepfiltratie filter drukschakelaar | IA&E |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 390 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Diepfiltratie filterhuis | 10 | Inspecteer het filterhuis op beschadigingen / lekkage. | conditiescore | Diepfiltratie filterhuis | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 400 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Persfilter drukschakelaar | 10 | Inspecteer de drukschakelaar op werking. | conditiescore | Persfilter drukschakelaar | IA&E |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 410 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Persfilter filterhuis | 10 | Inspecteer het filterhuis op beschadigingen / lekkage. | conditiescore | Persfilter filterhuis | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 420 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Retourfilter drukschakelaar | 10 | Inspecteer de drukschakelaar op werking. | conditiescore | Retourfilter drukschakelaar | IA&E |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 430 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Retourfilter filterhuis | 10 | Inspecteer het filterhuis op beschadigingen / lekkage. | conditiescore | Retourfilter filterhuis | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 440 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Handpomp | 10 | Inspecteer de pomp op lekkage bij de seal. | conditiescore | Handpomp | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 450 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Plunjerpomp met stuurdrukpomp | 10 | Inspecteer de hoofdpomp en stuurdrukpomp op juiste drukopbouw | conditiescore | Plunjerpomp met stuurdrukpomp | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 450 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Plunjerpomp met stuurdrukpomp | 20 | Inspecteer de pomp op lekkage bij de seal. | conditiescore | Plunjerpomp met stuurdrukpomp | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 460 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Niveauschakelaar tank HLW | 10 | Inspecteer de niveauschakelaar op vervuiling. | conditiescore | Niveauschakelaar tank HLW | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 460 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Niveauschakelaar tank HLW | 20 | Inspecteer de sensor op beschadigingen. | conditiescore | Niveauschakelaar tank HLW | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 470 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Niveauschakelaar tank LLW/LLA | 10 | Inspecteer de niveauschakelaar op vervuiling. | conditiescore | Niveauschakelaar tank LLW/LLA | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 470 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Niveauschakelaar tank LLW/LLA | 20 | Inspecteer de sensor op beschadigingen. | conditiescore | Niveauschakelaar tank LLW/LLA | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 480 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Druksensor lastdruk cilinder 1 0-400 bar | 10 | Controleer de instelwaarden van de druksensor en vervang sensor wanneer verlopen. | meting | Druksensor lastdruk cilinder 1 0-400 bar | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 480 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Druksensor lastdruk cilinder 1 0-400 bar | 20 | Inspecteer de sensor op gebreken en tekortkomingen. | conditiescore | Druksensor lastdruk cilinder 1 0-400 bar | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 490 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Druksensor lastdruk cilinder 2 0-400 bar | 10 | Controleer de instelwaarden van de druksensor en vervang sensor wanneer verlopen. | meting | Druksensor lastdruk cilinder 2 0-400 bar | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 490 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Druksensor lastdruk cilinder 2 0-400 bar | 20 | Inspecteer de sensor op gebreken en tekortkomingen. | conditiescore | Druksensor lastdruk cilinder 2 0-400 bar | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 500 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Druksensor lastdruk cilinder 3 0-400 bar | 10 | Controleer de instelwaarden van de druksensor en vervang sensor wanneer verlopen. | meting | Druksensor lastdruk cilinder 3 0-400 bar | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 500 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Druksensor lastdruk cilinder 3 0-400 bar | 20 | Inspecteer de sensor op gebreken en tekortkomingen. | conditiescore | Druksensor lastdruk cilinder 3 0-400 bar | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 510 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Druksensor pomp P1.1 0-400 bar | 10 | Controleer de instelwaarden van de druksensor en vervang sensor wanneer verlopen. | meting | Druksensor pomp P1.1 0-400 bar | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 510 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Druksensor pomp P1.1 0-400 bar | 20 | Inspecteer de sensor op gebreken en tekortkomingen. | conditiescore | Druksensor pomp P1.1 0-400 bar | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 520 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Druksensor pomp P2.1 0-400 bar | 10 | Controleer de instelwaarden van de druksensor en vervang sensor wanneer verlopen. | meting | Druksensor pomp P2.1 0-400 bar | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 520 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Druksensor pomp P2.1 0-400 bar | 20 | Inspecteer de sensor op gebreken en tekortkomingen. | conditiescore | Druksensor pomp P2.1 0-400 bar | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 530 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Druksensor stuurdruk 0-100 bar | 10 | Controleer de instelwaarden van de druksensor en vervang sensor wanneer verlopen. | meting | Druksensor stuurdruk 0-100 bar | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 530 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Druksensor stuurdruk 0-100 bar | 20 | Inspecteer de sensor op gebreken en tekortkomingen. | conditiescore | Druksensor stuurdruk 0-100 bar | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 540 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Druksensor van/naar cilinder 1 0-400 bar | 10 | Controleer de instelwaarden van de druksensor en vervang sensor wanneer verlopen. | meting | Druksensor van/naar cilinder 1 0-400 bar | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 540 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Druksensor van/naar cilinder 1 0-400 bar | 20 | Inspecteer de sensor op gebreken en tekortkomingen. | conditiescore | Druksensor van/naar cilinder 1 0-400 bar | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 550 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Druksensor van/naar cilinder 2 0-400 bar | 10 | Controleer de instelwaarden van de druksensor en vervang sensor wanneer verlopen. | meting | Druksensor van/naar cilinder 2 0-400 bar | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 550 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Druksensor van/naar cilinder 2 0-400 bar | 20 | Inspecteer de sensor op gebreken en tekortkomingen. | conditiescore | Druksensor van/naar cilinder 2 0-400 bar | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 560 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Druksensor van/naar cilinder 3 0-400 bar | 10 | Controleer de instelwaarden van de druksensor en vervang sensor wanneer verlopen. | meting | Druksensor van/naar cilinder 3 0-400 bar | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 560 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Druksensor van/naar cilinder 3 0-400 bar | 20 | Inspecteer de sensor op gebreken en tekortkomingen. | conditiescore | Druksensor van/naar cilinder 3 0-400 bar | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 570 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Niveausensor tank | 10 | Inspecteer de niveauschakelaar op vervuiling. | conditiescore | Niveausensor tank | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 570 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Niveausensor tank | 20 | Inspecteer de sensor op beschadigingen. | conditiescore | Niveausensor tank | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 580 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Temperatuursensor | 10 | Inspecteer de thermometer op vervuiling. | conditiescore | Temperatuursensor | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 590 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Reservoir | 10 | Inspecteer de tank op corrosie. | conditiescore | Reservoir | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 590 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Reservoir | 20 | Inspecteer de tank op lekkage op de koppelingen. | conditiescore | Reservoir | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 600 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Overdrukventiel | 10 | Inspecteer het overdrukventiel op lekkage. | conditiescore | Overdrukventiel | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 610 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Manifold cilinder | 10 | Inspecteer het manifold op lekkage. | conditiescore | Manifold cilinder | WTB |  | nee | ja
Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) | 620 | Aandrijving en Bewegingswerk (elektrohydraulisch) pompschuiven Den Oever - Manifold HPU | 10 | Inspecteer het manifold op lekkage. | conditiescore | Manifold HPU | WTB |  | nee | ja
Brandblusinstallatie | 10 | Blusgasinstallatie - Overdrukventiel | 10 | Inspecteer het overdrukventiel op lekkage. | conditiescore | Overdrukventiel | IA&E |  | nee | ja
Brandblusinstallatie | 20 | Blusgasinstallatie - Check valve | 10 | Inspecteer de check valve op lekkage. | conditiescore | Check valve | IA&E |  | nee | ja
Brandblusinstallatie | 30 | Blusgasinstallatie - Manifold | 10 | Inspecteer het manifold op lekkage. | conditiescore | Manifold | IA&E |  | nee | ja
Brandblusinstallatie | 30 | Blusgasinstallatie - Manifold | 20 | Inspecteer het manifold op verstopping. | conditiescore | Manifold | IA&E |  | nee | ja
Brandblusinstallatie | 40 | Blusgasinstallatie - Veiligheidsklep | 10 | Inspecteer de klep op lekkage. | conditiescore | Veiligheidsklep | IA&E |  | nee | ja
Brandblusinstallatie | 50 | Blusgasinstallatie - Blusgascentrale (BGC) | 10 | Inspecteer de aansluitingen op corrosie. | conditiescore | Blusgascentrale (BGC) | IA&E |  | nee | ja
Brandblusinstallatie | 50 | Blusgasinstallatie - Blusgascentrale (BGC) | 20 | Inspecteer de kast van de BGC op beschadigingen. | conditiescore | Blusgascentrale (BGC) | IA&E |  | nee | ja
Brandblusinstallatie | 50 | Blusgasinstallatie - Blusgascentrale (BGC) | 30 | Inspecteer de tekst op de BGC op leesbaarheid. | conditiescore | Blusgascentrale (BGC) | IA&E |  | nee | ja
Brandblusinstallatie | 50 | Blusgasinstallatie - Blusgascentrale (BGC) | 40 | Inspecteer de BGC op los of scheef hangen. | conditiescore | Blusgascentrale (BGC) | IA&E |  | nee | ja
Brandblusinstallatie | 50 | Blusgasinstallatie - Blusgascentrale (BGC) | 50 | Inspecteer de optische indicatoren op goed functioneren. | conditiescore | Blusgascentrale (BGC) | IA&E |  | nee | ja
Brandblusinstallatie | 60 | Blusgasinstallatie - Opstellingsrek | 10 | Inspecteer het opstellingsrek op corrosie. | conditiescore | Opstellingsrek | IA&E |  | nee | ja
Brandblusinstallatie | 70 | Blusgasinstallatie - Sticker | 10 | Inspecteer de sticker op leesbaarheid. | conditiescore | Sticker | IA&E |  | nee | ja
Brandblusinstallatie | 80 | Handbrandblusser | 10 | Controleer de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de handbrandblusser. | conditiescore | Brandblusser | WTB |  | nee | ja
Brandblusinstallatie | 80 | Handbrandblusser | 20 | Inspecteer het blustoestel op eventueel gebruik. | conditiescore | Brandblusser | WTB |  | nee | ja
Brandblusinstallatie | 80 | Handbrandblusser | 30 | Inspecteer de brandblusser op beschadigingen. | conditiescore | Brandblusser | WTB |  | nee | ja
Brandblusinstallatie | 80 | Handbrandblusser | 40 | Controleer het bedieningsmechanisme op werking en bruikbaarheid. | goed_fout | Brandblusser | WTB |  | nee | ja
Brandblusinstallatie | 80 | Handbrandblusser | 50 | Inspecteer de slang en het spruitstuk op geschiktheid voor gebruik. | conditiescore | Brandblusser | WTB |  | nee | ja
Brandblusinstallatie | 80 | Handbrandblusser | 60 | Inspecteer de tekst en instructies op leesbaarheid. | conditiescore | Brandblusser | WTB |  | nee | ja
Brandblusinstallatie | 80 | Handbrandblusser | 70 | Inspecteer alle relevante O-ringen, sluitringen en slangmembranen. | conditiescore | Brandblusser | WTB |  | nee | ja
Brandblusinstallatie | 90 | Blusgasinstallatie - Fitting | 10 | Inspecteer de fitting op lekkage. | conditiescore | Fitting | Civiel |  | nee | ja
Brandblusinstallatie | 100 | Blusgasinstallatie - Slang | 10 | Inspecteer de slangen op scheurvorming. | conditiescore | Slang | Civiel |  | nee | ja
Brandblusinstallatie | 110 | Blusgasinstallatie - Leidingnetwerk | 10 | Inspecteer de leidingen op beschadigingen. | conditiescore | Leidingnetwerk | IA&E |  | nee | ja
Brandblusinstallatie | 110 | Blusgasinstallatie - Leidingnetwerk | 20 | Inspecteer de leidingen op vervuiling en reinig waar nodig. | conditiescore | Leidingnetwerk | IA&E |  | nee | ja
Brandblusinstallatie | 120 | Blusgasinstallatie - Regulator | 10 | Inspecteer de regulator op vervuiling. | conditiescore | Regulator | Civiel |  | nee | ja
Brandblusinstallatie | 130 | Blusgasinstallatie - Nozzle in ruimte | 10 | Inspecteer de sproeikop op corrosie. | conditiescore | Nozzle in ruimte | IA&E |  | nee | ja
Brandblusinstallatie | 130 | Blusgasinstallatie - Nozzle in ruimte | 20 | Inspecteer de uitlijning van de sproeikop. | conditiescore | Nozzle in ruimte | IA&E |  | nee | ja
Brandblusinstallatie | 140 | Blusgasinstallatie - Nozzle onder vloer | 10 | Inspecteer de sproeikop op corrosie. | conditiescore | Nozzle onder vloer | IA&E |  | nee | ja
Brandblusinstallatie | 140 | Blusgasinstallatie - Nozzle onder vloer | 20 | Inspecteer de uitlijning van de sproeikop. | conditiescore | Nozzle onder vloer | IA&E |  | nee | ja
Brandblusinstallatie | 150 | Blusgasinstallatie - Tank | 10 | Inspecteer de tank op corrosie. | conditiescore | Tank | IA&E |  | nee | ja
Klimaatinstallatie | 10 | Klimaatinstallatie pompgroepen - Geluidsdemper pompschuivengebouw | 10 | Inspecteer de geluidsdemper corrosie. | conditiescore | Geluidsdemper pompschuivengebouw | WTB |  | nee | ja
Klimaatinstallatie | 20 | Klimaatinstallatie pompgroepen - Condensafvoer koelconvector HVAC | 10 | Inspecteer de condens afvoer op vervuiling. | conditiescore | Condensafvoer koelconvector HVAC | WTB |  | nee | ja
Klimaatinstallatie | 30 | Klimaatinstallatie pompgroepen - Condensafvoer Warmtepomp | 10 | Inspecteer de condens afvoer op vervuiling. | conditiescore | Condensafvoer Warmtepomp | WTB |  | nee | ja
Klimaatinstallatie | 40 | Klimaatinstallatie pompgroepen - Leidingwerk warmtepomp | 10 | Inspecteer de leiding op lekkage, deformatie en corrosie leiding. Tevens op het ontbreken van de isolatie. | conditiescore | Leidingwerk warmtepomp | WTB |  | nee | ja
Klimaatinstallatie | 50 | Klimaatinstallatie pompgroepen - Besturingskast | 10 | Inspecteer de kast op corrosie / scheurvorming en gaten. | conditiescore | Besturingskast | WTB |  | nee | ja
Klimaatinstallatie | 50 | Klimaatinstallatie pompgroepen - Besturingskast | 20 | Inspecteer aansluitingen van en in de regelkast op corrosie en/of vervuiling. | conditiescore | Besturingskast | IA&E |  | nee | ja
Klimaatinstallatie | 60 | Klimaatinstallatie pompgroepen - Brandklep | 10 | Inspecteer de klep en klepzitting op vervuiling. | conditiescore | Brandklep | WTB |  | nee | ja
Klimaatinstallatie | 70 | Klimaatinstallatie pompgroepen - Servo klep HVAC | 10 | Inspecteer de klepbladen op vervuiling en corrosie. | conditiescore | Servo klep HVAC | WTB |  | nee | ja
Klimaatinstallatie | 80 | Klimaatinstallatie pompgroepen - Gevel luchtfilters warmtepompen | 10 | Inspecteer het filter op verzadiging en vervang waar nodig. | conditiescore | Gevel luchtfilters warmtepompen | WTB |  | nee | ja
Klimaatinstallatie | 80 | Klimaatinstallatie pompgroepen - Gevel luchtfilters warmtepompen | 20 | Inspecteer het filter op scheurvorming en vervang waar nodig. | conditiescore | Gevel luchtfilters warmtepompen | WTB |  | nee | ja
Klimaatinstallatie | 90 | Klimaatinstallatie pompgroepen - Kanaalluchtfilters pompschuivengebouw | 10 | Inspecteer het filter op verzadiging en vervang waar nodig. | conditiescore | Kanaalluchtfilters pompschuivengebouw | WTB |  | nee | ja
Klimaatinstallatie | 90 | Klimaatinstallatie pompgroepen - Kanaalluchtfilters pompschuivengebouw | 20 | Inspecteer het filter op scheurvorming en vervang waar nodig. | conditiescore | Kanaalluchtfilters pompschuivengebouw | WTB |  | nee | ja
Klimaatinstallatie | 100 | Klimaatinstallatie pompgroepen - Luchtfilters HVAC | 10 | Inspecteer het filter op verzadiging en vervang waar nodig. | conditiescore | Luchtfilters HVAC | WTB |  | nee | ja
Klimaatinstallatie | 100 | Klimaatinstallatie pompgroepen - Luchtfilters HVAC | 20 | Inspecteer het filter op scheurvorming en vervang waar nodig. | conditiescore | Luchtfilters HVAC | WTB |  | nee | ja
Klimaatinstallatie | 110 | Klimaatinstallatie pompgroepen - Koelconvector HVAC | 10 | Inspecteer de koelconvector op vervuiling. | conditiescore | Koelconvector HVAC | WTB |  | nee | ja
Klimaatinstallatie | 120 | Klimaatinstallatie pompgroepen - Warmtepomp buitendeel | 10 | Inspecteer de verdamper lamellen op vervuiling. Indien vervuild start een reiniging. | conditiescore | Warmtepomp buitendeel | WTB |  | nee | ja
Klimaatinstallatie | 120 | Klimaatinstallatie pompgroepen - Warmtepomp buitendeel | 20 | Inspecteer de ventilator schoepen op corrosie en/ of deformatie. Let op evt. onbalans. | conditiescore | Warmtepomp buitendeel | WTB |  | nee | ja
Klimaatinstallatie | 120 | Klimaatinstallatie pompgroepen - Warmtepomp buitendeel | 30 | Inspecteer de elektrische aansluitingen op loszitten en/of beschadigingen. | conditiescore | Warmtepomp buitendeel | IA&E |  | nee | ja
Klimaatinstallatie | 120 | Klimaatinstallatie pompgroepen - Warmtepomp buitendeel | 40 | Inspecteer de omkastingen van de warmte pompen op corrosie. | conditiescore | Warmtepomp buitendeel | WTB |  | nee | ja
Klimaatinstallatie | 130 | Klimaatinstallatie pompgroepen - Afvoerrooster | 10 | Inspecteer het rooster op vervuiling en/of corrosie | conditiescore | Afvoerrooster | WTB |  | nee | ja
Klimaatinstallatie | 140 | Klimaatinstallatie pompgroepen - Luchtkanaal afvoer | 10 | Inspecteer de luchtkanalen op corrosie en eventuele deformatie. | conditiescore | Luchtkanaal afvoer | WTB |  | nee | ja
Klimaatinstallatie | 150 | Klimaatinstallatie pompgroepen - Overlooprooster | 10 | Inspecteer het rooster op vervuiling en/of corrosie | conditiescore | Overlooprooster | WTB |  | nee | ja
Klimaatinstallatie | 160 | Klimaatinstallatie pompgroepen - Pijpstukken pompschuivengebouw | 10 | Inspecteer de luchtkanalen op corrosie en eventuele deformatie. | conditiescore | Pijpstukken pompschuivengebouw | WTB |  | nee | ja
Klimaatinstallatie | 170 | Klimaatinstallatie pompgroepen - Toevoerooster | 10 | Inspecteer het rooster op vervuiling en/of corrosie | conditiescore | Toevoerooster | WTB |  | nee | ja
Klimaatinstallatie | 180 | Klimaatinstallatie pompgroepen - Buisventilator pompschuivengebouw | 10 | Inspecteer de schoepen van de ventilator op corrosie en/of deformatie. | conditiescore | Buisventilator pompschuivengebouw | WTB |  | nee | ja
Klimaatinstallatie | 190 | Klimaatinstallatie pompgroepen - Stuwventilator | 10 | Inspecteer de schoepen van de ventilator op corrosie en/of deformatie. | conditiescore | Stuwventilator | WTB |  | nee | ja
Klimaatinstallatie | 200 | Klimaatinstallatie pompgroepen - Ventilator HVAC | 10 | Inspecteer de schoepen van de ventilator op corrosie en/of deformatie. | conditiescore | Ventilator HVAC | WTB |  | nee | ja
Klimaatinstallatie | 210 | Klimaatinstallatie pompgroepen - Warmtewiel in HVAC | 10 | Inspecteer de kleppen op de warmtewisselaar op juiste werking. | conditiescore | Warmtewiel in HVAC | WTB |  | nee | ja
Klimaatinstallatie | 210 | Klimaatinstallatie pompgroepen - Warmtewiel in HVAC | 20 | Inspecteer het warmtewiel op vervuiling. | conditiescore | Warmtewiel in HVAC | WTB |  | nee | ja
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) | 10 | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) Pompgroepen - Brandmeldcentrale | 10 | Inspecteer de optische indicatoren op goed functioneren. | conditiescore | Brandmeldcentrale | IA&E |  | nee | ja
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) | 10 | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) Pompgroepen - Brandmeldcentrale | 20 | Inspecteer de teksten op leesbaarheid. | conditiescore | Brandmeldcentrale | IA&E |  | nee | ja
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) | 10 | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) Pompgroepen - Brandmeldcentrale | 30 | Inspecteer de aansluitingen op corrosie / loszitten. | conditiescore | Brandmeldcentrale | IA&E |  | nee | ja
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) | 10 | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) Pompgroepen - Brandmeldcentrale | 40 | Inspecteer de kast op beschadiging. | conditiescore | Brandmeldcentrale | WTB |  | nee | ja
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) | 10 | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) Pompgroepen - Brandmeldcentrale | 50 | Inspecteer de kast op correcte bevestiging. | conditiescore | Brandmeldcentrale | WTB |  | nee | ja
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) | 10 | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) Pompgroepen - Brandmeldcentrale | 60 | Controleer de mogelijkheid om functies in- en uit te schakelen. | conditiescore | Brandmeldcentrale | IA&E |  | nee | ja
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) | 20 | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) Pompgroepen - Doormeldkiezer PAC | 10 | Controleer of de doormeldkiezer storingsmeldingen doormeldt. | conditiescore | Doormeldkiezer PAC | IA&E |  | nee | ja
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) | 20 | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) Pompgroepen - Doormeldkiezer PAC | 20 | Controleer of de doormeldkiezer storingsmeldingen doormeldt. | conditiescore | Doormeldkiezer PAC | IA&E |  | nee | ja
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) | 20 | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) Pompgroepen - Doormeldkiezer PAC | 30 | Controleer de hele keten van de doormeldkiezer. | conditiescore | Doormeldkiezer PAC | IA&E |  | nee | ja
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) | 30 | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) Pompgroepen - Nevenpaneel | 10 | Inspecteer de symbolen, teksten en/of afbeeldingen op leesbaarheid. | conditiescore | Nevenpaneel | IA&E |  | nee | ja
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) | 30 | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) Pompgroepen - Nevenpaneel | 20 | Inspecteer de optische indicatoren op goed functioneren. | conditiescore | Nevenpaneel | IA&E |  | nee | ja
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) | 30 | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) Pompgroepen - Nevenpaneel | 30 | Inspecteer de optische indicatoren op goed functioneren. | conditiescore | Nevenpaneel | IA&E |  | nee | ja
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) | 30 | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) Pompgroepen - Nevenpaneel | 40 | Inspecteer het nevenpaneel op correcte bevestiging. | conditiescore | Nevenpaneel | Civiel |  | nee | ja
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) | 40 | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) Pompgroepen - Brandmeldlus | 10 | Inspecteer de aansluitingen op corrosie / loszitten. | conditiescore | Brandmeldlus | IA&E |  | nee | ja
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) | 50 | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) Pompgroepen - Aspiratiemelder | 10 | Inspecteer de aspiratiemelder visueel volgens criteria van de NEN 2654. | conditiescore | Aspiratiemelder | IA&E |  | nee | ja
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) | 60 | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) Pompgroepen - Handmelder | 10 | Inspecteer de teksten op leesbaarheid. | conditiescore | Handmelder | IA&E |  | nee | ja
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) | 60 | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) Pompgroepen - Handmelder | 20 | Inspecteer het plaatje op leesbaarheid. | conditiescore | Handmelder | IA&E |  | nee | ja
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) | 70 | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) Pompgroepen - Flitslamp | 10 | Inspecteer de flitslamp op vervuiling. | conditiescore | Flitslamp | WTB |  | nee | ja
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) | 80 | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) Pompgroepen - Brandmeldinstallatie | 10 | Inspecteer de aansluitingen op corrosie / loszitten. | conditiescore | Brandmeldinstallatie | WTB |  | nee | ja
Inbraakbeveiligingsinstallatie PG Den Oever | 10 | Inbraakbeveiligingsinstallatie PG Den Oever - Bedienpaneel | 10 | Inspecteer de tekst op de bedienknoppen op goed functioneren. | conditiescore | Bedienpaneel | Civiel |  | nee | ja
Inbraakbeveiligingsinstallatie PG Den Oever | 20 | Inbraakbeveiligingsinstallatie PG Den Oever - Bewegingsmelder | 10 | Inspecteer de bewegingsmelder op beschadiging en goede bevestiging. | conditiescore | Bewegingsmelder | IA&E |  | nee | ja
Inbraakbeveiligingsinstallatie PG Den Oever | 20 | Inbraakbeveiligingsinstallatie PG Den Oever - Bewegingsmelder | 20 | Inspecteer de bewegingsmelder op vervuiling. | conditiescore | Bewegingsmelder | IA&E |  | nee | ja
Inbraakbeveiligingsinstallatie PG Den Oever | 30 | Inbraakbeveiligingsinstallatie PG Den Oever - Deurcontact inbraak | 10 | Inspecteer het deurcontact op beschadiging en goede bevestiging. | conditiescore | Deurcontact inbraak | WTB |  | nee | ja
Inbraakbeveiligingsinstallatie PG Den Oever | 40 | Inbraakbeveiligingsinstallatie PG Den Oever - Laser sensor | 10 | Inspecteer de laser sensor op beschadiging en goede bevestiging. | conditiescore | Laser sensor | IA&E |  | nee | ja
Inbraakbeveiligingsinstallatie PG Den Oever | 40 | Inbraakbeveiligingsinstallatie PG Den Oever - Laser sensor | 20 | Inspecteer de sensor op vervuiling. | conditiescore | Laser sensor | IA&E |  | nee | ja
Inbraakbeveiligingsinstallatie PG Den Oever | 50 | Inbraakbeveiligingsinstallatie PG Den Oever - Schootcontact | 10 | Inspecteer het schootcontact op beschadiging en goede bevestiging. | conditiescore | Schootcontact | WTB |  | nee | ja
Inbraakbeveiligingsinstallatie PG Den Oever | 60 | Inbraakbeveiligingsinstallatie PG Den Oever - Accu | 10 | Controleer de accucapaciteit. | conditiescore | Accu | IA&E |  | nee | ja
Inbraakbeveiligingsinstallatie PG Den Oever | 70 | Inbraakbeveiligingsinstallatie PG Den Oever - Beveiligingskast | 10 | Inspecteer de kast op corrosie en vervuiling. | conditiescore | Beveiligingskast | Civiel |  | nee | ja
Inbraakbeveiligingsinstallatie PG Den Oever | 70 | Inbraakbeveiligingsinstallatie PG Den Oever - Beveiligingskast | 20 | Inspecteer de kast op beschadiging. | conditiescore | Beveiligingskast | Civiel |  | nee | ja
Inbraakbeveiligingsinstallatie PG Den Oever | 80 | Inbraakbeveiligingsinstallatie PG Den Oever - Techpoint module | 10 | Inspecteer de aansluitingen op vervuiling. | conditiescore | Techpoint module | IA&E |  | nee | ja
Meetinstallatie | 10 | Meetinstallatie NSM - Debietmetingen | 10 | Inspecteer de RVS kabelafscherming op beschadingen. Controleer de bekabeling op scheuren/uitdroging, specifiek bij invoer kabelafscherming. | conditiescore | Debietmetingen | IA&E |  | nee | ja
Meetinstallatie | 10 | Meetinstallatie NSM - Debietmetingen | 20 | Inspecteer de meting op de meest recente firmware. | conditiescore | Debietmetingen | IA&E |  | nee | ja
Meetinstallatie | 10 | Meetinstallatie NSM - Debietmetingen | 30 | Inspecteer de meting op juiste sensorinstellingen. | conditiescore | Debietmetingen | IA&E |  | nee | ja
Meetinstallatie | 20 | Meetinstallatie NSM - Geleidbaarheidsmetingen | 10 | Inspecteer de bekabeling / aansluitingen van de meting. | conditiescore | Geleidbaarheidsmetingen | IA&E |  | nee | ja
Meetinstallatie | 20 | Meetinstallatie NSM - Geleidbaarheidsmetingen | 20 | Inspecteer de meetelektrodes op vervuiling en oxidatie. | conditiescore | Geleidbaarheidsmetingen | IA&E |  | nee | ja
Meetinstallatie | 20 | Meetinstallatie NSM - Geleidbaarheidsmetingen | 30 | Controleer de sensorinstellig. | conditiescore | Geleidbaarheidsmetingen | IA&E |  | nee | ja
Meetinstallatie | 20 | Meetinstallatie NSM - Geleidbaarheidsmetingen | 40 | Controleer de software versie. | conditiescore | Geleidbaarheidsmetingen | IA&E |  | nee | ja
Meetinstallatie | 20 | Meetinstallatie NSM - Geleidbaarheidsmetingen | 50 | Inspecteer de ophangbeugel op corrosie en beschadiging. | conditiescore | Geleidbaarheidsmetingen | IA&E |  | nee | ja
Meetinstallatie | 30 | Meetinstallatie NSM - Niveau / druk metingen Pompkanaal | 10 | Inspecteer de bekabeling / aansluitingen van de meting. | conditiescore | Niveau / druk metingen Pompkanaal | IA&E |  | nee | ja
Meetinstallatie | 30 | Meetinstallatie NSM - Niveau / druk metingen Pompkanaal | 20 | Controleer de sensorinstellig. | conditiescore | Niveau / druk metingen Pompkanaal | IA&E |  | nee | ja
Meetinstallatie | 30 | Meetinstallatie NSM - Niveau / druk metingen Pompkanaal | 30 | Controleer de software versie. | conditiescore | Niveau / druk metingen Pompkanaal | IA&E |  | nee | ja
Meetinstallatie | 30 | Meetinstallatie NSM - Niveau / druk metingen Pompkanaal | 40 | Inspecteer de ophangbeugel op corrosie en beschadiging. | conditiescore | Niveau / druk metingen Pompkanaal | IA&E |  | nee | ja
Meetinstallatie | 40 | Meetinstallatie NSM - Niveau / druk metingen Uitstroombak | 10 | Inspecteer de bekabeling / aansluitingen van de meting. | conditiescore | Niveau / druk metingen Uitstroombak | IA&E |  | nee | ja
Meetinstallatie | 40 | Meetinstallatie NSM - Niveau / druk metingen Uitstroombak | 20 | Controleer de software versie. | conditiescore | Niveau / druk metingen Uitstroombak | IA&E |  | nee | ja
Meetinstallatie | 40 | Meetinstallatie NSM - Niveau / druk metingen Uitstroombak | 30 | Inspecteer de ophangbeugel op corrosie en beschadiging. | conditiescore | Niveau / druk metingen Uitstroombak | IA&E |  | nee | ja
Meetinstallatie | 50 | Meetinstallatie NSM - Niveaumeting Ijsselmeer PG | 10 | Inspecteer de bekabeling / aansluitingen van de meting. | conditiescore | Niveaumeting Ijsselmeer PG | IA&E |  | nee | ja
Meetinstallatie | 60 | Meetinstallatie NSM - Niveaumeting Waddenzee PG | 10 | Inspecteer de bekabeling / aansluitingen van de meting. | conditiescore | Niveaumeting Waddenzee PG | IA&E |  | nee | ja
Meetinstallatie | 60 | Meetinstallatie NSM - Niveaumeting Waddenzee PG | 20 | Controleer de sensorinstellig. | conditiescore | Niveaumeting Waddenzee PG | IA&E |  | nee | ja
Meetinstallatie | 60 | Meetinstallatie NSM - Niveaumeting Waddenzee PG | 30 | Controleer of de software de nieuwste versie is. | conditiescore | Niveaumeting Waddenzee PG | IA&E |  | nee | ja
Meetinstallatie | 70 | Meetinstallatie NSM - Niveaumetingen voor pompkanaal | 10 | Inspecteer de bekabeling / aansluitingen van de meting. | conditiescore | Niveaumetingen voor pompkanaal | IA&E |  | nee | ja
Meetinstallatie | 70 | Meetinstallatie NSM - Niveaumetingen voor pompkanaal | 20 | Controleer de sensorinstellig. | conditiescore | Niveaumetingen voor pompkanaal | IA&E |  | nee | ja
Meetinstallatie | 70 | Meetinstallatie NSM - Niveaumetingen voor pompkanaal | 30 | Controleer de software versie. | conditiescore | Niveaumetingen voor pompkanaal | IA&E |  | nee | ja
Meetinstallatie | 80 | Meetinstallatie NSM - Niveau / druk metingen voor pompkanaal | 10 | Inspecteer de bekabeling / aansluitingen van de meting. | conditiescore | Niveau / druk metingen voor pompkanaal | IA&E |  | nee | ja
Meetinstallatie | 80 | Meetinstallatie NSM - Niveau / druk metingen voor pompkanaal | 20 | Inspecteer de bekabeling / aansluitingen van de meting. | conditiescore | Niveau / druk metingen voor pompkanaal | IA&E |  | nee | ja
Meetinstallatie | 80 | Meetinstallatie NSM - Niveau / druk metingen voor pompkanaal | 30 | Controleer de software versie. | conditiescore | Niveau / druk metingen voor pompkanaal | IA&E |  | nee | ja
Meetinstallatie | 80 | Meetinstallatie NSM - Niveau / druk metingen voor pompkanaal | 40 | Controleer de sensorinstellig. | conditiescore | Niveau / druk metingen voor pompkanaal | IA&E |  | nee | ja
Meetinstallatie | 90 | Meetinstallatie NSM - Standmelder deksel Niveameting Ijsselmeer PG | 10 | Inspecteer de sensor op vervuiling en afstelling. | conditiescore | Standmelder deksel Niveameting Ijsselmeer PG | IA&E |  | nee | ja
Meetinstallatie | 100 | Meetinstallatie NSM - Standmelder deksel Niveameting Waddenzee PG | 10 | Inspecteer de sensor op vervuiling en afstelling. | conditiescore | Standmelder deksel Niveameting Waddenzee PG | IA&E |  | nee | ja
Meetinstallatie | 110 | Meetinstallatie NSM - Standmelder deksel Niveau / drukmetingen uitstroombak | 10 | Inspecteer de sensor op vervuiling en afstelling. | conditiescore | Standmelder deksel Niveau / drukmetingen uitstroombak | IA&E |  | nee | ja
Meetinstallatie | 110 | Meetinstallatie NSM - Standmelder deksel Niveau / drukmetingen uitstroombak | 20 | Inspecteer de sensor op vervuiling en afstelling. | conditiescore | Standmelder deksel Niveau / drukmetingen uitstroombak | IA&E |  | nee | ja
Meetinstallatie | 120 | Meetinstallatie NSM - Standmelder deksel zoutmeting uitstroombak | 10 | Inspecteer de sensor op vervuiling en afstelling. | conditiescore | Standmelder deksel zoutmeting uitstroombak | IA&E |  | nee | ja
Meetinstallatie | 130 | Meetinstallatie NSM - Ophangbeugel peilbuis radar | 10 | Inspecteer de ophangbeugel op corrosie en beschadiging. | conditiescore | Ophangbeugel peilbuis radar | WTB |  | nee | ja
Meetinstallatie | 140 | Meetinstallatie NSM - Niveaumeting IJsselmeer PG | 10 | Controleer de sensorinstellig. | conditiescore | Niveaumeting IJsselmeer PG | IA&E |  | nee | ja
Meetinstallatie | 140 | Meetinstallatie NSM - Niveaumeting IJsselmeer PG | 20 | Controleer of de software de nieuwste versie is. | conditiescore | Niveaumeting IJsselmeer PG | IA&E |  | nee | ja
Meetinstallatie | 140 | Meetinstallatie NSM - Niveaumeting IJsselmeer PG | 30 | Inspecteer de ophangbeugel op corrosie en beschadiging. | conditiescore | Niveaumeting IJsselmeer PG | IA&E |  | nee | ja
Meetinstallatie | 150 | Meetinstallatie NSM - Waterniveaumeter | 10 | Controleer of de software de nieuwste versie is. | conditiescore | Waterniveaumeter | IA&E |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 10 | Gemaalpomp - Frequentieregelaar: bekabeling | 10 | Inspecteer de betreffende bekabeling op uitdroging, beschadigingen. En controleer het aanhaalmoment van de railklemmen o.b.v. van de specificaties. | conditiescore | Frequentieregelaar: bekabeling | IA&E |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 10 | Gemaalpomp - Frequentieregelaar: bekabeling | 20 | Controleer het aanhaalmoment van de railklemmen o.b.v. van de specificaties. Zo nodig aandraaien. | conditiescore | Frequentieregelaar: bekabeling | IA&E |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 20 | Gemaalpomp - Aandrijving: Behuizing | 10 | Inspecteer de behuizing op corrosie en schades en beoordeel het geheel. | conditiescore | Aandrijving: Behuizing | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 30 | Gemaalpomp - Leiding: Koelleiding DE lager | 10 | Inspecteer de koelwaterslangen op lekkage, droogte scheuren, deformatie. | conditiescore | Leiding: Koelleiding DE lager | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 30 | Gemaalpomp - Leiding: Koelleiding DE lager | 20 | Inspecteer de koelwaterleidig op corrosie en lekkages. | conditiescore | Leiding: Koelleiding DE lager | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 40 | Gemaalpomp - Leiding: Koelwaterleiding luchtkoeling motor. | 10 | Inspecteer de koelwaterleiding voor de luchtkoeling van de motor op lekkage en deformatie. | conditiescore | Leiding: Koelwaterleiding luchtkoeling motor. | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 50 | Gemaalpomp - Leiding: Koelwaterleiding mantelkoeling motor | 10 | Inspecteer de koelwaterleiding voor de mantelkoeling van de motor op lekkage en deformatie. | conditiescore | Leiding: Koelwaterleiding mantelkoeling motor | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 60 | Gemaalpomp - Leiding: Pompaslager (NDE) Mechanical Seal | 10 | Inspecteer de Lagersmit lekwatervoorziening voor de mechanical seal op lekkage, corrosie en deformatie/beschadingen leidingen en appedages. | conditiescore | Leiding: Pompaslager (NDE) Mechanical Seal | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 70 | Gemaalpomp - Leiding: Warmwaterleiding NDE lager | 10 | Inspecteer de warmwater leiding vanaf de voorziening naar het NDE lager op lekkage en deformatie. | conditiescore | Leiding: Warmwaterleiding NDE lager | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 70 | Gemaalpomp - Leiding: Warmwaterleiding NDE lager | 20 | Inspecteer de isolatie van de warmwater leiding vanaf de voorziening naar het NDE lager op ontbreken / scheuren. | conditiescore | Leiding: Warmwaterleiding NDE lager | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 80 | Gemaalpomp - Slang: Vetslang NDE lager | 10 | Inspecteer de vetslang vanaf de vetpomp naar het lager op lekkage en uitdroging. | conditiescore | Slang: Vetslang NDE lager | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 90 | Gemaalpomp - Frequentieregelaar | 10 | Inspecteer de FO's op aanwezigheid van spinnen en spinnenwebben | conditiescore | Frequentieregelaar |  |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 100 | Gemaalpomp - Frequentieregelaar: koeling | 10 | Inspecteer de koelventilatoren op beschadigingen, aanlopen, onbalans en werking. | conditiescore | Frequentieregelaar: koeling | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 100 | Gemaalpomp - Frequentieregelaar: koeling | 20 | Controleer de koelventilatoren op juiste werking, controleer op warm worden. | goed_fout | Frequentieregelaar: koeling | IA&E |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 110 | Gemaalpomp - Aandrijving: Luchtkoeling anodes | 10 | Inspecteer de anodes op aanwezigheid en slijtage. Daarnaast controleren op lokale corrosie in het kanaal. | conditiescore | Aandrijving: Luchtkoeling anodes | IA&E |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 120 | Gemaalpomp - Aandrijving: Luchtkoeling kanalen / tubes | 10 | Inspecteer de luchtkanalen en tubes op vervuiling en lucht lekkages. | conditiescore | Aandrijving: Luchtkoeling kanalen / tubes | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 130 | Gemaalpomp - Aandrijving: Luchtkoeling ventilator | 10 | Inspecteer de schoepen van de koelventilator op corrosie en deformatie. | conditiescore | Aandrijving: Luchtkoeling ventilator | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 140 | Gemaalpomp - Aandrijving: Luchtkoeling warmtewisselaar | 10 | Inspecteer de pijpen van de warmtewisselaar op vervuiling door de flow en de Delta T te controleren. | conditiescore | Aandrijving: Luchtkoeling warmtewisselaar | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 140 | Gemaalpomp - Aandrijving: Luchtkoeling warmtewisselaar | 20 | Inspecteer de warmtewisselaar op aanwezige corrosie / lekkages. | conditiescore | Aandrijving: Luchtkoeling warmtewisselaar | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 150 | Gemaalpomp - Aandrijving: Motorlagers | 10 | Controleer de CBM data om te beoordelen of de waardes acceptabel zijn. Indien meet de trillingen lokaal op de lageringen. Afkeur 11 mm/x in xyz richting. Lagertemperatuur >100°C | meting | Aandrijving: Motorlagers | IA&E | °C | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 150 | Gemaalpomp - Aandrijving: Motorlagers | 20 | Inspecteer lagers op vetlekkage en technische staat asafdichting. | conditiescore | Aandrijving: Motorlagers | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 160 | Gemaalpomp - Aandrijving: Rotor | 10 | Inspecteer de isolatie van de rotor. | conditiescore | Aandrijving: Rotor | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 160 | Gemaalpomp - Aandrijving: Rotor | 20 | Inspecteer de luchtspleet op loszittende glasvezel. | conditiescore | Aandrijving: Rotor | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 170 | Gemaalpomp - Aandrijving: Stilstandverwarming | 10 | Controleer de stilstandverwarming op juiste werking en inspecteer de isolatieweerstand. | goed_fout | Aandrijving: Stilstandverwarming | IA&E |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 180 | Gemaalpomp - Pomp: Frame | 10 | Inspecteer het frame op corrosie. | conditiescore | Pomp: Frame | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 180 | Gemaalpomp - Pomp: Frame | 20 | Inspecteer het frame op scheurvorming en deformatie. | conditiescore | Pomp: Frame | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 190 | Gemaalpomp - Frequentieregelaar: kast | 10 | Inspecteer de kast op corrosie en beschadingen. | conditiescore | Frequentieregelaar: kast | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 200 | Gemaalpomp - Pomp: Koppeling | 10 | Inspecteer de lamellen op slijtage door de spelling en de dikte van de lamellen te meten. Controleer op scheurtjes/breuk en verkleuring (oververhitting). | conditiescore | Pomp: Koppeling | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 200 | Gemaalpomp - Pomp: Koppeling | 20 | Controleer alle aanhaalmomenten van de bouten volgens specificatie. | conditiescore | Pomp: Koppeling | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 200 | Gemaalpomp - Pomp: Koppeling | 30 | Inspecteer de koppeling op vervuiling en corrosie. | conditiescore | Pomp: Koppeling | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 210 | Gemaalpomp - Pomp: Mechanical Seal | 10 | Inspecteer de sperwater druk of deze tussen de 0,9 en 1,2 barg zit. (G12) | conditiescore | Pomp: Mechanical Seal | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 210 | Gemaalpomp - Pomp: Mechanical Seal | 20 | Inspecteer de druk van de accu zelf. Vul deze bij wanneer dit niet voldoende is. | conditiescore | Pomp: Mechanical Seal | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 210 | Gemaalpomp - Pomp: Mechanical Seal | 30 | Inspecteer de accu's op mechanische gebreken en lekkages. | conditiescore | Pomp: Mechanical Seal | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 210 | Gemaalpomp - Pomp: Mechanical Seal | 40 | Inspecteer sperwater voorziening op mechanische gebreken. (beugelingen, werking appendages, lekkages, corrosie) | conditiescore | Pomp: Mechanical Seal | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 210 | Gemaalpomp - Pomp: Mechanical Seal | 50 | Inspecteer de werking van de balg boven | conditiescore | Pomp: Mechanical Seal | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 210 | Gemaalpomp - Pomp: Mechanical Seal | 60 | Inspecteer de werking van de balg onder. | conditiescore | Pomp: Mechanical Seal | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 220 | Gemaalpomp - Pomp: Pompaslager (DE) axiale lager | 10 | Inspecteer de lagerafdichting van het DE lager op uitdroging en eventuele lekkages. | conditiescore | Pomp: Pompaslager (DE) axiale lager | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 220 | Gemaalpomp - Pomp: Pompaslager (DE) axiale lager | 20 | Controleer de data in de IBS omgeving en ga na of de data nog binnen de toleranties vallen. Afkeur is 15 min 11,9 mm/s trilling in XYZ richting of > 15,6 mm/s. Lagertemperatuur >100°C | conditiescore | Pomp: Pompaslager (DE) axiale lager | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 220 | Gemaalpomp - Pomp: Pompaslager (DE) axiale lager | 30 | Controleer of het debiet van de lagerkoeling nog voldoende is. | conditiescore | Pomp: Pompaslager (DE) axiale lager | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 230 | Gemaalpomp - Pomp: Pompaslager (DE) radiale lager | 10 | Inspecteer het lager op vetlekkage en technische staat asafdichting. | conditiescore | Pomp: Pompaslager (DE) radiale lager | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 240 | Gemaalpomp - Pomp: Pompaslager (NDE) | 10 | Inspecteer de lagerafdichting op uitdroging en eventuele lekkages. | conditiescore | Pomp: Pompaslager (NDE) | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 240 | Gemaalpomp - Pomp: Pompaslager (NDE) | 20 | Controleer de data in de IBS omgeving en ga na of de data nog binnen de toleranties vallen. Afkeur is 15 min 11,9 mm/s trilling in XYZ richting of > 15,6 mm/s. Lagertemperatuur >90°C | conditiescore | Pomp: Pompaslager (NDE) | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 250 | Gemaalpomp - Pomp: Spiraal | 10 | Inspecteer de spiraal op slijtage, deformatie en corrosie middels een ROV | conditiescore | Pomp: Spiraal | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 250 | Gemaalpomp - Pomp: Spiraal | 20 | Inspecteer de spiraal vervuiling middels een ROV. | conditiescore | Pomp: Spiraal | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 250 | Gemaalpomp - Pomp: Spiraal | 30 | Inspecteer de spiraal op slijtage en gebreken. | conditiescore | Pomp: Spiraal | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 260 | Gemaalpomp - Pomp: Waaier | 10 | Inspecteer de waaier op vervuiling middels een ROV onderzoek. | conditiescore | Pomp: Waaier | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 260 | Gemaalpomp - Pomp: Waaier | 20 | Inspecteer speling tussen slijtring en waaier. (nominaal 8 mm, 2x nominaal is afkeur) | conditiescore | Pomp: Waaier | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 270 | Gemaalpomp - Aandrijving: Aardingssleepcontacten | 10 | Inspecteer de aardingssleepcontacten op slijtage en de weerstand. | conditiescore | Aandrijving: Aardingssleepcontacten | IA&E |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 280 | Gemaalpomp - Aandrijving: Boutverbindingen | 10 | Inspecteer de algemene constructie van de aandrijving op los zittende bout verbinden. Zo ja haal deze aan volgens de voorgeschreven aanhaalmomenten. | conditiescore | Aandrijving: Boutverbindingen | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 290 | Gemaalpomp - Pomp: Boutverbindingen | 10 | Inspecteer of de boutverbinden nog vast zitten zo nee trek deze na met het juiste aanhaal moment. | conditiescore | Pomp: Boutverbindingen | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 300 | Gemaalpomp - Pomp: Pompaslager (NDE) Vetpomp | 10 | Inspecteer of het vet reservoir nog vol is. | conditiescore | Pomp: Pompaslager (NDE) Vetpomp | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 300 | Gemaalpomp - Pomp: Pompaslager (NDE) Vetpomp | 20 | Inspecteer de vetpomp op werking en afname vet reservoir. | conditiescore | Pomp: Pompaslager (NDE) Vetpomp | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 300 | Gemaalpomp - Pomp: Pompaslager (NDE) Vetpomp | 30 | Inspecteer de vet opvangbak | conditiescore | Pomp: Pompaslager (NDE) Vetpomp | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 310 | Gemaalpomp - Aandrijving: Encoders | 10 | Inspecteer de encoders op werking, algehele toestand en uitlijning. | conditiescore | Aandrijving: Encoders | IA&E |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 320 | Gemaalpomp - Aandrijving: Temperatuursensoren luchtkoeling | 10 | Inspecteer de sensor en bekabeling op juiste montage, uitwendige defecten en bekabeling | conditiescore | Aandrijving: Temperatuursensoren luchtkoeling | IA&E |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 330 | Gemaalpomp - Aandrijving: Temperatuursensoren mantelkoeling | 10 | Inspecteer de sensor en bekabeling op juiste montage, uitwendige defecten en bekabeling | conditiescore | Aandrijving: Temperatuursensoren mantelkoeling | IA&E |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 340 | Gemaalpomp - Pomp: Niveaumetingen olie Pompaslager (DE) axiale lager | 10 | Inspecteer de sensor op werking, algehele toestand en aansluiting. | conditiescore | Pomp: Niveaumetingen olie Pompaslager (DE) axiale lager | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 350 | Gemaalpomp - Pomp: Sperwater detectie pompaslager (NDE) | 10 | Inspecteer de sensor op werking, algehele toestand en aansluiting. Demonteer de sensor en maak de meting schoon. | conditiescore | Pomp: Sperwater detectie pompaslager (NDE) | IA&E |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 360 | Gemaalpomp - Terugslagklep gemaalpomp | 10 | Inspecteer de vervuiling rondom het kleppenframe. | conditiescore | Terugslagklep gemaalpomp | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 360 | Gemaalpomp - Terugslagklep gemaalpomp | 20 | Inspecteer het lager op gangbaarheid. Controleer de asafdichting op uitdroging/beschadingen. Smeer het lager eventueel na. | conditiescore | Terugslagklep gemaalpomp | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 360 | Gemaalpomp - Terugslagklep gemaalpomp | 30 | Inspecteer de klepzitting (rubberen fenders) op beschadigingen / scheurvorming | conditiescore | Terugslagklep gemaalpomp | WTB |  | nee | ja
Pompinstallatie (gemaalpomp) | 360 | Gemaalpomp - Terugslagklep gemaalpomp | 40 | Inspecteer de kleppen, montageframe en kleppenframe op beschadigingen van de conservering. | conditiescore | Terugslagklep gemaalpomp | WTB |  | nee | ja
Closed Circuit TeleVision (CCTV) Installatie | 10 | Closed Circuit TeleVision (CCTV) Installatie Den Oever - PTZ camera | 10 | Controleer de beeld kwaliteit van de camera. | conditiescore | PTZ camera | IA&E |  | nee | ja
Closed Circuit TeleVision (CCTV) Installatie | 10 | Closed Circuit TeleVision (CCTV) Installatie Den Oever - PTZ camera | 20 | Inspecteer de aansluitingen op vervuiling. | conditiescore | PTZ camera | IA&E |  | nee | ja
Closed Circuit TeleVision (CCTV) Installatie | 10 | Closed Circuit TeleVision (CCTV) Installatie Den Oever - PTZ camera | 30 | Inspecteer of de nieuwste firmware aanwezig is. | conditiescore | PTZ camera | IA&E |  | nee | ja
Closed Circuit TeleVision (CCTV) Installatie | 20 | Closed Circuit TeleVision (CCTV) Installatie Den Oever - Vaste camera | 10 | Controleer de beeld kwaliteit van de camera. | conditiescore | Vaste camera | IA&E |  | nee | ja
Closed Circuit TeleVision (CCTV) Installatie | 20 | Closed Circuit TeleVision (CCTV) Installatie Den Oever - Vaste camera | 20 | Inspecteer de aansluitingen op vervuiling. | conditiescore | Vaste camera | IA&E |  | nee | ja
Closed Circuit TeleVision (CCTV) Installatie | 20 | Closed Circuit TeleVision (CCTV) Installatie Den Oever - Vaste camera | 30 | Inspecteer of de nieuwste firmware aanwezig is. | conditiescore | Vaste camera | IA&E |  | nee | ja
Closed Circuit TeleVision (CCTV) Installatie | 30 | Closed Circuit TeleVision (CCTV) Installatie Den Oever - Aansluitkast | 10 | Inspecteer de kast op beschadigingen. | conditiescore | Aansluitkast | Civiel |  | nee | ja
Closed Circuit TeleVision (CCTV) Installatie | 30 | Closed Circuit TeleVision (CCTV) Installatie Den Oever - Aansluitkast | 20 | Inspecteer de kast op corrosie en vervuiling. | conditiescore | Aansluitkast | Civiel |  | nee | ja
Closed Circuit TeleVision (CCTV) Installatie | 40 | Closed Circuit TeleVision (CCTV) Installatie Den Oever - Cameramast | 10 | Inspecteer het scharnierpunt op corrosie. | conditiescore | Cameramast | WTB |  | nee | ja
Closed Circuit TeleVision (CCTV) Installatie | 40 | Closed Circuit TeleVision (CCTV) Installatie Den Oever - Cameramast | 20 | Inspecteer het bevestigingspunt op corrosie. | conditiescore | Cameramast | WTB |  | nee | ja
Closed Circuit TeleVision (CCTV) Installatie | 40 | Closed Circuit TeleVision (CCTV) Installatie Den Oever - Cameramast | 30 | Inspecteer de borging op corrosie. | conditiescore | Cameramast | WTB |  | nee | ja
Toegangscontrole-installatie | 10 | Toegangscontrole-installatie PG Den Oever - Deurcontact toegang | 10 | Inspecteer het deurcontact op beschadiging en goede bevestiging. | conditiescore | Deurcontact toegang | Civiel |  | nee | ja
Toegangscontrole-installatie | 20 | Toegangscontrole-installatie PG Den Oever - Rijkspaslezer | 10 | Inspecteer de rijkspaslezer op vervuiling. | conditiescore | Rijkspaslezer | IA&E |  | nee | ja
Toegangscontrole-installatie | 30 | Toegangscontrole-installatie PG Den Oever - Deurcontroller DOV | 10 | Inspecteer de aansluitingen op vervuiling. | conditiescore | Deurcontroller DOV | IA&E |  | nee | ja
Toegangscontrole-installatie | 40 | Toegangscontrole-installatie PG Den Oever - Technode module | 10 | Inspecteer de aansluitingen op vervuiling. | conditiescore | Technode module | IA&E |  | nee | ja
Toegangscontrole-installatie | 50 | Toegangscontrole-installatie PG Den Oever - Elektrisch slot | 10 | Inspecteer het slot op vervuiling. | conditiescore | Elektrisch slot | IA&E |  | nee | ja
Toegangscontrole-installatie | 60 | Toegangscontrole-installatie PG Den Oever - SAM module | 10 | Inspecteer de SAM module op beschadiging. | conditiescore | SAM module | IA&E |  | nee | ja
Toegangscontrole-installatie | 60 | Toegangscontrole-installatie PG Den Oever - SAM module | 20 | Inspecteer de SAM module op vervuiling. | conditiescore | SAM module | IA&E |  | nee | ja
Intercominstallatie | 10 | Intercominstallatie Pompgroepen, onderhoud - Intercompost Onderhoud | 10 | Inspecteer de intercom op vervuiling. | conditiescore | Intercompost Onderhoud | IA&E |  | nee | ja
Intercominstallatie | 20 | Intercominstallatie Pompgroepen, toegang - Intercompost Toegang | 10 | Inspecteer de intercom op vervuiling. | conditiescore | Intercompost Toegang | IA&E |  | nee | ja
Intercominstallatie | 30 | Intercominstallatie Pompgroepen, toegang - Intercomzuil | 10 | Inspecteer de intercomzuil op beschadiging. | conditiescore | Intercomzuil | Civiel |  | nee | ja
Intercominstallatie | 30 | Intercominstallatie Pompgroepen, toegang - Intercomzuil | 20 | Inspecteer de intercompost op vervuiling. | conditiescore | Intercomzuil | IA&E |  | nee | ja
Intercominstallatie | 30 | Intercominstallatie Pompgroepen, toegang - Intercomzuil | 30 | Inspecteer de optische signaalgevers op goed functioneren. | conditiescore | Intercomzuil | IA&E |  | nee | ja
Intercominstallatie | 40 | Intercominstallatie Pompgroepen, onderhoud - Intercomzuil | 10 | Inspecteer de intercompost op vervuiling. | conditiescore | Intercomzuil | IA&E |  | nee | ja
Intercominstallatie | 40 | Intercominstallatie Pompgroepen, onderhoud - Intercomzuil | 20 | Inspecteer de optische signaalgevers op goed functioneren. | conditiescore | Intercomzuil | IA&E |  | nee | ja
Intercominstallatie | 40 | Intercominstallatie Pompgroepen, onderhoud - Intercomzuil | 30 | Inspecteer de intercomzuil op beschadiging. | conditiescore | Intercomzuil | Civiel |  | nee | ja
Intercominstallatie | 40 | Intercominstallatie Pompgroepen, onderhoud - Intercomzuil | 40 | Inspecteer de intercompost op vervuiling. | conditiescore | Intercomzuil | IA&E |  | nee | ja
Intercominstallatie | 40 | Intercominstallatie Pompgroepen, onderhoud - Intercomzuil | 50 | Inspecteer de optische signaalgevers op goed functioneren. | conditiescore | Intercomzuil | IA&E |  | nee | ja
Intercominstallatie | 40 | Intercominstallatie Pompgroepen, onderhoud - Intercomzuil | 60 | Inspecteer de intercomzuil op beschadiging. | conditiescore | Intercomzuil | Civiel |  | nee | ja
Bediening- en besturingsinstallatie | 10 | Besturingsinstallatie C-DOV - Besturingskast 3B Pompgroep 1 | 10 | Inspecteer de kast op vervuiling en corrosie. | conditiescore | Besturingskast 3B Pompgroep 1 | IA&E |  | nee | ja
Bediening- en besturingsinstallatie | 10 | Besturingsinstallatie C-DOV - Besturingskast 3B Pompgroep 1 | 20 | Inspecteer de kast op vervuiling en corrosie. | conditiescore | Besturingskast 3B Pompgroep 1 | IA&E |  | nee | ja
Bediening- en besturingsinstallatie | 10 | Besturingsinstallatie C-DOV - Besturingskast 3B Pompgroep 1 | 30 | Inspecteer de ventilator op goed functioneren. | conditiescore | Besturingskast 3B Pompgroep 1 | IA&E |  | nee | ja
Bediening- en besturingsinstallatie | 10 | Besturingsinstallatie C-DOV - Besturingskast 3B Pompgroep 1 | 40 | Inspecteer de ventilator op goed functioneren. | conditiescore | Besturingskast 3B Pompgroep 1 | IA&E |  | nee | ja
Bediening- en besturingsinstallatie | 10 | Besturingsinstallatie C-DOV - Besturingskast 3B Pompgroep 1 | 50 | Inspecteer de verwarming op goed functioneren. | conditiescore | Besturingskast 3B Pompgroep 1 | IA&E |  | nee | ja
Bediening- en besturingsinstallatie | 10 | Besturingsinstallatie C-DOV - Besturingskast 3B Pompgroep 1 | 60 | Inspecteer de verwarming op goed functioneren. | conditiescore | Besturingskast 3B Pompgroep 1 | IA&E |  | nee | ja
Bediening- en besturingsinstallatie | 10 | Besturingsinstallatie C-DOV - Besturingskast 3B Pompgroep 1 | 70 | Controleer werking ventilator en kwaliteit van het filter. | goed_fout | Besturingskast 3B Pompgroep 1 | IA&E |  | nee | ja
Bediening- en besturingsinstallatie | 10 | Besturingsinstallatie C-DOV - Besturingskast 3B Pompgroep 1 | 80 | Controleer werking ventilator en kwaliteit van het filter. | goed_fout | Besturingskast 3B Pompgroep 1 | IA&E |  | nee | ja
Bediening- en besturingsinstallatie | 20 | Besturingsinstallatie S-DOV - Besturingskast 3B Pompgroep 1 | 10 | Inspecteer de kast op vervuiling en corrosie. | conditiescore | Besturingskast 3B Pompgroep 1 | IA&E |  | nee | ja
Bediening- en besturingsinstallatie | 20 | Besturingsinstallatie S-DOV - Besturingskast 3B Pompgroep 1 | 20 | Inspecteer de ventilator op goed functioneren. | conditiescore | Besturingskast 3B Pompgroep 1 | IA&E |  | nee | ja
Bediening- en besturingsinstallatie | 20 | Besturingsinstallatie S-DOV - Besturingskast 3B Pompgroep 1 | 30 | Inspecteer de verwarming op goed functioneren. | conditiescore | Besturingskast 3B Pompgroep 1 | IA&E |  | nee | ja
Bediening- en besturingsinstallatie | 20 | Besturingsinstallatie S-DOV - Besturingskast 3B Pompgroep 1 | 40 | Controleer werking ventilator en kwaliteit van het filter. | goed_fout | Besturingskast 3B Pompgroep 1 | IA&E |  | nee | ja
Bediening- en besturingsinstallatie | 30 | Besturingsinstallatie S-DOV - Besturingskast 3B Pompgroep 1 Pompschuiven Noord West | 10 | Inspecteer de kast op vervuiling en corrosie. | conditiescore | Besturingskast 3B Pompgroep 1 Pompschuiven Noord West | IA&E |  | nee | ja
Bediening- en besturingsinstallatie | 30 | Besturingsinstallatie S-DOV - Besturingskast 3B Pompgroep 1 Pompschuiven Noord West | 20 | Inspecteer de ventilator op goed functioneren. | conditiescore | Besturingskast 3B Pompgroep 1 Pompschuiven Noord West | IA&E |  | nee | ja
Bediening- en besturingsinstallatie | 30 | Besturingsinstallatie S-DOV - Besturingskast 3B Pompgroep 1 Pompschuiven Noord West | 30 | Inspecteer de verwarming op goed functioneren. | conditiescore | Besturingskast 3B Pompgroep 1 Pompschuiven Noord West | IA&E |  | nee | ja
Bediening- en besturingsinstallatie | 30 | Besturingsinstallatie S-DOV - Besturingskast 3B Pompgroep 1 Pompschuiven Noord West | 40 | Controleer werking ventilator en kwaliteit van het filter. | goed_fout | Besturingskast 3B Pompgroep 1 Pompschuiven Noord West | IA&E |  | nee | ja
Bediening- en besturingsinstallatie | 40 | Besturingsinstallatie S-DOV - Besturingskast 3B Pompgroep 1 Pompschuiven Zuid West | 10 | Inspecteer de kast op vervuiling en corrosie. | conditiescore | Besturingskast 3B Pompgroep 1 Pompschuiven Zuid West | IA&E |  | nee | ja
Bediening- en besturingsinstallatie | 40 | Besturingsinstallatie S-DOV - Besturingskast 3B Pompgroep 1 Pompschuiven Zuid West | 20 | Inspecteer de ventilator op goed functioneren. | conditiescore | Besturingskast 3B Pompgroep 1 Pompschuiven Zuid West | IA&E |  | nee | ja
Bediening- en besturingsinstallatie | 40 | Besturingsinstallatie S-DOV - Besturingskast 3B Pompgroep 1 Pompschuiven Zuid West | 30 | Inspecteer de verwarming op goed functioneren. | conditiescore | Besturingskast 3B Pompgroep 1 Pompschuiven Zuid West | IA&E |  | nee | ja
Bediening- en besturingsinstallatie | 40 | Besturingsinstallatie S-DOV - Besturingskast 3B Pompgroep 1 Pompschuiven Zuid West | 40 | Controleer werking ventilator en kwaliteit van het filter. | goed_fout | Besturingskast 3B Pompgroep 1 Pompschuiven Zuid West | IA&E |  | nee | ja
Bediening- en besturingsinstallatie | 50 | Besturingsinstallatie S-DOV - PLC Besturingskast | 10 | Inspecteer de kast op vervuiling en corrosie. | conditiescore | PLC Besturingskast | IA&E |  | nee | ja
Bediening- en besturingsinstallatie | 50 | Besturingsinstallatie S-DOV - PLC Besturingskast | 20 | Inspecteer de ventilator op goed functioneren. | conditiescore | PLC Besturingskast | IA&E |  | nee | ja
Bediening- en besturingsinstallatie | 50 | Besturingsinstallatie S-DOV - PLC Besturingskast | 30 | Inspecteer de verwarming op goed functioneren. | conditiescore | PLC Besturingskast | IA&E |  | nee | ja
Bediening- en besturingsinstallatie | 50 | Besturingsinstallatie S-DOV - PLC Besturingskast | 40 | Controleer werking ventilator en kwaliteit van het filter. | goed_fout | PLC Besturingskast | IA&E |  | nee | ja
Bediening- en besturingsinstallatie | 60 | Besturingsinstallatie S-DOV - PLC Besturingskast HPU | 10 | Inspecteer de kast op vervuiling en corrosie. | conditiescore | PLC Besturingskast HPU | IA&E |  | nee | ja
Bediening- en besturingsinstallatie | 60 | Besturingsinstallatie S-DOV - PLC Besturingskast HPU | 20 | Inspecteer de kast op vervuiling en corrosie. | conditiescore | PLC Besturingskast HPU | IA&E |  | nee | ja
Bediening- en besturingsinstallatie | 60 | Besturingsinstallatie S-DOV - PLC Besturingskast HPU | 30 | Inspecteer de ventilator op goed functioneren. | conditiescore | PLC Besturingskast HPU | IA&E |  | nee | ja
Bediening- en besturingsinstallatie | 60 | Besturingsinstallatie S-DOV - PLC Besturingskast HPU | 40 | Inspecteer de ventilator op goed functioneren. | conditiescore | PLC Besturingskast HPU | IA&E |  | nee | ja
Bediening- en besturingsinstallatie | 60 | Besturingsinstallatie S-DOV - PLC Besturingskast HPU | 50 | Inspecteer de verwarming op goed functioneren. | conditiescore | PLC Besturingskast HPU | IA&E |  | nee | ja
Bediening- en besturingsinstallatie | 60 | Besturingsinstallatie S-DOV - PLC Besturingskast HPU | 60 | Inspecteer de verwarming op goed functioneren. | conditiescore | PLC Besturingskast HPU | IA&E |  | nee | ja
Bediening- en besturingsinstallatie | 60 | Besturingsinstallatie S-DOV - PLC Besturingskast HPU | 70 | Controleer werking ventilator en kwaliteit van het filter. | goed_fout | PLC Besturingskast HPU | IA&E |  | nee | ja
Bediening- en besturingsinstallatie | 60 | Besturingsinstallatie S-DOV - PLC Besturingskast HPU | 80 | Controleer werking ventilator en kwaliteit van het filter. | goed_fout | PLC Besturingskast HPU | IA&E |  | nee | ja
Bediening- en besturingsinstallatie | 70 | Besturingsinstallatie S-DOV - PLC Besturingskast Krooshekreiniger | 10 | Inspecteer de kast op vervuiling en corrosie. | conditiescore | PLC Besturingskast Krooshekreiniger | IA&E |  | nee | ja
Bediening- en besturingsinstallatie | 70 | Besturingsinstallatie S-DOV - PLC Besturingskast Krooshekreiniger | 20 | Inspecteer de ventilator op goed functioneren. | conditiescore | PLC Besturingskast Krooshekreiniger | IA&E |  | nee | ja
Bediening- en besturingsinstallatie | 70 | Besturingsinstallatie S-DOV - PLC Besturingskast Krooshekreiniger | 30 | Inspecteer de verwarming op goed functioneren. | conditiescore | PLC Besturingskast Krooshekreiniger | IA&E |  | nee | ja
Bediening- en besturingsinstallatie | 70 | Besturingsinstallatie S-DOV - PLC Besturingskast Krooshekreiniger | 40 | Controleer werking ventilator en kwaliteit van het filter. | goed_fout | PLC Besturingskast Krooshekreiniger | IA&E |  | nee | ja
Transmissie-installatie | 10 | Transmissie-installatie Den Oever - Glasvezel abonneebox | 10 | Inspecteer de kast op vervuiling en corrosie. | conditiescore | Glasvezel abonneebox | IA&E |  | nee | ja
Transmissie-installatie | 10 | Transmissie-installatie Den Oever - Glasvezel abonneebox | 20 | Inspecteer de kast op beschadiging. | conditiescore | Glasvezel abonneebox | IA&E |  | nee | ja
Transmissie-installatie | 20 | Transmissie-installatie Den Oever - Sterpuntkast | 10 | Inspecteer de kast op vervuiling en corrosie. | conditiescore | Sterpuntkast | IA&E |  | nee | ja
Transmissie-installatie | 20 | Transmissie-installatie Den Oever - Sterpuntkast | 20 | Inspecteer de kast op beschadiging. | conditiescore | Sterpuntkast | IA&E |  | nee | ja
Transmissie-installatie | 30 | Transmissie-installatie Den Oever - Transmissie aansluitkast B | 10 | Inspecteer de kast op vervuiling en corrosie. | conditiescore | Transmissie aansluitkast B | IA&E |  | nee | ja
Transmissie-installatie | 30 | Transmissie-installatie Den Oever - Transmissie aansluitkast B | 20 | Inspecteer de kast op beschadiging. | conditiescore | Transmissie aansluitkast B | IA&E |  | nee | ja
Transmissie-installatie | 40 | Transmissie-installatie Den Oever - Access switch | 10 | Inspecteer de aansluitingen op vervuiling. | conditiescore | Access switch | IA&E |  | nee | ja
Transmissie-installatie | 50 | Transmissie-installatie Den Oever - Glasvezel patch paneel | 10 | Inspecteer de aansluitingen op vervuiling. | conditiescore | Glasvezel patch paneel | IA&E |  | nee | ja
Transmissie-installatie | 50 | Transmissie-installatie Den Oever - Glasvezel patch paneel | 20 | Inspecteer de aansluitingen op vervuiling. | conditiescore | Glasvezel patch paneel | IA&E |  | nee | ja